Tэхніка-эканамічныя паказчыкі

розных электрастанцый, прыведзеных да адной і той жа магутнасьці 1000 МВт. («Энергия и менеджмент». 2002. №3 (7).)

| Тып электрастанцыі | Будаўніцтва |  | Эксплуатацыя |  | Вывад з эксплуатацыі |  | Агульн.затратымлрд. даляраў ЗША | Кошт 1 кВтг, 10-3 даляраў ЗША | Тэрмін акуп. кап. уклад., гады |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тэрмін, гады | Кошт млрд. даляраў ЗША | Тэрмін, гады | Кошт млрд. даляраў ЗША | Тэрмін, гады | Кошт млрд. даляраў ЗША |  |  |  |
| Атамная | 13 | 5,0-8,0 | 29 | 1,2 | 50-130*** | 3,0-5,0 | 9,2-14,2 | 16,0-20,0 | 15,0-20,0**** |
| Парасілавая | 2 | 0,7 | 30 | 2,0 | 0,8 | 0,4 | 3,1 | 7,02 | 4,8 |
| Газа-мазутная | 2 | 1,1 | 30 | 2,8 | 0,8 | 0,4 | 4,3 | 8,54 | 5,7 |
| Вугальная | 2 | 1,3 | 30 | 3,2 | 1,0 | 0,9 | 5,4 | 10,49 | 7,3 |
| Комплекс ветраэнергетычных станцый* | 2 | 3,6 | 20 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 4,1 | 7,7-9,7 | 3,5-6,5 |
| Комплекс сонечных цеплавых станцый** | 2 | 4,5 | 10 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 5,1 | 8,1 | 5,2 |
| Комплекс сонечных электрычных станцый | 2 | 30,0 | 10 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 15,0 | 35,0 | 25,0 |
| Комплекс дзізельных электрастанцый | 1 | 1,4 | 10 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 3,8 | 9,2 | 8,0 |
| Комплекс малых гідраэлектрастанцый | 3 | 3,5 | 50 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 4,8 | 7,0-10,0 | 5,0 |

*      1000 МВт адпавядаюць 6500 ветраустановак магутнасцю 500 кВт кожная

**     1000 МВт адпавядаюць выпрацоўцы энергіі 22400 м2 сонечных батарэй

***    плюс 300 гадоў захоўвання

****  па тэрмінах эксплуатацыі без кансервацыі АЭС.